# Утверждена

Собранием Депутатов

Быковского сельсовета

Горшеченского района

Курской области

от 30.12.2013года №80

_____________/Марков А.А./

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Быковский сельсовет»

Горшеченского района Курской области на 2013-2022 годы

Разработчик:  ООО НВЦ «Экор-агро»

Генеральный директор                        А.М. Кирилюк

# Раздел 1. Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального образования «Быковский сельсовет» Горшеченского района Курской области на 2013-2022 годы"

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования “Быковский сельсовет” Горшеченского района Курской области на 2013-2022 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования “Быковский сельсовет” Горшеченского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования “Быковский сельсовет” Горшеченского района Курской области ООО НВЦ «Экор-агро» |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования “Быковский сельсовет” Горшеченского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования “Быковский сельсовет” Горшеченского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования “Быковский сельсовет” Горшеченского района Курской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013- 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 55400 тыс. рублей, в т.ч.: 2013 год – 8520 тыс. рублей; 2014 год – 8650 тыс. рублей; 2015 год – 10450 тыс. рублей; 2016 год – 8310 тыс. рублей; 2017 год – 6360 тыс. рублей; 2018 год – 5710 тыс. рублей; 2019 год – 3200 тыс. рублей; 2020 год – 2850 тыс. рублей; 2021 год – 500 тыс. рублей; 2022 год – 850 тыс. рублей. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование «Быковский сельсовет» находится в  Горшеченском районе Курской области.

Муниципальное образование «Быковский сельсовет» включает в себя 4 населенных пунктов. Центром муниципального образования «Быковский сельсовет» является село Быково.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2012 года составила 677 человек.

Уровень развития экономики муниципального образования «Быковский сельсовет» относительно невысокий. Данное муниципальное образование  является дотационным субъектом бюджетных отношений в    Горшеченском районе Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Жилищный фонд муниципального образования «Быковский сельсовет» составляют индивидуальные дома.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2012 года составляет 14060  кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2011 году на 1-го человека составляла 20,8  кв. м  на одного человека.

Средний уровень благоустройства многоквартирного жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 99,8 %, сетевым газоснабжением – 34 %.

Объекты социальной сферы (народного образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

В муниципальной собственности Быковского сельсовета находятся – здание администрации сельсовета, сельский дом культуры, клубы, библиотека, средняя образовательная школа и фельдшерско-акушерские пункты.

Показатели индивидуального жилищного фонда Быковского сельсовета на 01. 01. 2012 года

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (чел./дворов) |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Нормативно потребление коммунальных услуг в год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | водопровод | Электроэнергия | газ | вода | электроэнергия | газ | Удельное на 1человека |  |  | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вода (куб.м) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб. м/чел) | Вода (т.куб.м) | Электроэнергия (т.кВтч) | Газ (т.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1 | с.Быково | 173 | 432 | 8440 | 173/432 | 432 | 95/229 | - | 173 | 95 | 24 | 560 | 730 | 10,37 | 241,92 | 167,2 |
| 2 | с.Ровное | 52 | 116 | 2400 | 52/116 | 116 | - | - | 52 | - | 24 | 560 | 730 | 2,8 | 64,96 | - |
| 3 | с.Отрада | 55 | 128 | 3180 | 55/128 | 128 | - | - | 55 | - | 24 | 560 | 730 | 3,07 | 71,7 | - |
| 4 | д.Дарьевка | 1 | 1 | 40 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 560 | 730 | - | 0,56 | - |
| 5 | д.Николаевка | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | 560 | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 281 | 677 | 14060 | 280/676 | 677 | 95/229 | - | 281 | 95 | 24 | 560 | 730 | 16,2 | 379,14 | 167,2 |

Показатели  объектов бюджетной сферы, находящиеся в собственности

МО «Быковский сельсовет»  за 2011 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  |  | Нормативно потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Газ | вода | электроэнергия |  | Газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | - Администрация МО | 3 | - | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | 1 |  | 1 | 10 | 1500 | 3000 |
| 2 | - ЦСДК с. Быково | - 4 | 100 | 180 | - | 180 | 180 | - | 180 | - | 1 | 1 |  | 5 | 3000 | 5700 |
| 3 | - Дом досуга с. Отрада | - 3 | 117 | 80 | - | 80 | 80 | - | - | - | 1 | - |  | 5 | 45000 | - |
| 4 | - Дом досуга с. Ровное | - 1 | 117 | 80 | - | 80 | 80 | - | - | - | 1 | - |  | 5 | 45000 | - |
| 5 | - Библиотека с. Быково | - 1 | 15 | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 |  | 1 | 1 |  | 3 | 800 | 1200 |
| 6 | - Библиотека с. Отрада | - 1 | 15 | 40 | - | 40 | 40 | - | - | - | 1 | - |  | 3 | 14500 | - |
|  | Итого по МО | 13 | - | 520 | - | 520 | 520 | - | 320 | - | 6 | 3 |  | 31 | 109800 | 9900 |

Показатели организаций производственной и коммерческой сферы, функционирующих

на территории МО «Быковский сельсовет» за 2011 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  |  | Нормативно потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Газ | вода | электроэнергия |  | Газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | - Магазин с. Быково | - 4 | - | 80 | - | 80 | 80 | - | 80 | - | 1 | 1 |  | 5 | 1500 | 2400 |
| 2 | - Магазин с. Отрада | - 1 | - | 40 | - | 40 | 40 | - | - | - | 1 | - |  | 3 | 1200 | - |
|  | Итого по МО | 5 | - | 120 | - | 120 | 120 | - | 80 | - | 2 | 1 |  | 8 | 2700 | 2400 |

Показатели  функционирующих на территории МО «Быковский сельсовет» организаций

(объектов) бюджетной сферы, находящихся в районной, областной и федеральной собственности

Таблица 4

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  |  | Нормативно потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Газ | вода | электроэнергия |  | Газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | - СОШ с. Быково | - 23 | - 53 | 1800 | - | 1800 | 1800 | - | 1800 | - | 1 |  | 1 | 500 | 50000 | 60000 |
| 2 | - ФАП с. Быково | - 2 | - | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | - | 1 |  | 1 | 3 | 800 | 1200 |
| 3 | - ФАП с. Ровное | - 2 | - | 40 | - | 40 | 40 | - | - | - | 1 |  | - | 3 | 14500 | - |
| 4 | - Отделение связи с. Быково | - 6 | - | 80 | - | 80 | 80 | - | 80 | - | 1 | 1 |  | 5 | 1500 | 2400 |
|  | Итого по МО | 33 | - | 1960 | - | 1960 | 1960 | - | 1920 | - | 4 | 3 |  | 511 | 66800 | 63600 |

2.3. Электроснабжение

Потребители муниципального образования «Быковский сельсовет» Горшеченского района Курской области  снабжается электроэнергией от объектов электроснабжения, находящихся в собственности филиала ОАО МРСК Центра «Курскэнерго».

Распределение электроэнергии производится по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в населенных пунктах муниципального образования, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Протяженность ЛЭП-10 кВ составляет 39,71 км,  ЛЭП-0,4 кВ – 28,77 км.

Количество действующих трансформаторных подстанций 14 единиц, общей мощностью 2160 кВА. Мощности действующих трансформаторных подстанций для обеспечения электрической энергией жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы поселения на текущий момент достаточно.

Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет  около 800  кВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 400 кВт.

По состоянию на конец 2011 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,35 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также частичное использование электрической энергии на нужды отопления, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на  2012 год   - 0,35 кВт/чел;

2013 – 2014 годы   - 0,40 кВт/чел;

2015 – 2016 годы   - 0, 45 кВт/чел;

2017 – 2018 годы   - 0.50 кВт/чел;

2019 – 2020 годы   - 0,55 кВт/чел.

2021 – 2022 годы   - 0,60 кВт/чел.

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в населенных пунктах Быковского сельсовета в 2022 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2011 годом не получит существенного изменения и составит ~ 400 кВт.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

2.4.Газоснабжение

Система сетевого газоснабжения имеется только в с. Быково.     По состоянию на 01.01.2012 года она включает в себя   9 км межпоселковых и 20,4 км распределительных газопроводов. Сети газоснабжения были построены в 2006 году. Уровень газификации населенных пунктов муниципального образования составляет 34 %.  На текущий момент не подключены к сетевому газоснабжению 186 домов в селах Быково, Ровное, Отрада, деревнях  Дарьевка и Николаевка.

2.5. Водоснабжение.

Система централизованного водоснабжения имеется в 3-х  населенных пунктах (с. Быково, с. Отрада, с. Ровное).     По состоянию на 01.01.2012 года она включает в себя  4 артезианских скважин, 4 водонапорных башни,   16,8 км водопроводных сетей. Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов муниципального образования не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Жители деревень Дарьевка и Николаевка воду получают из колодцев.

Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Быковский сельсовет»  характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет 80-85%.

На текущий момент более 90% объектов водоснабжения требует срочной замены.

От общего количества  92 % площади жилищного фонда в населенных пунктах муниципального образования подключены к водопроводным сетям. Остальные 8% населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), а также получают воду из колодцев.

2.5.Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2012 года централизованных систем теплоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, расположенных на территории  «Быковский сельсовет» не имеется. Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не организован.

### Характеристика технического состояния действующей системы газоснабжения

по МО  «Быковский сельсовет» Горшеченского района на 01.01.2012г.

Таблица 5

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Межпоселковые газопроводы |  |  | Распределительные газопроводы |  |  | Кол-во дворов подключенных к сетевому газоснабжению |  | Годовой объем потребляемого газа (т. куб.м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (ед) | % к общему наличию | Всего | В том числе население |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | с. Быково | 9,0 | 2006 | 15 | 20,4 | 2006 | 15 | 95 | 55 | 243,1 | 167,2 |
|  | Итого по МО | 9,0 | 2006 | 15 | 20,4 | 2006 | 15 | 95 | 55 | 243,1 | 167,2 |

### Характеристика технического состояния действующей системы водоснабжения

### по МО «Быковский сельсовет»  Горшеченского района на 01.01.2012г.

### Таблица 6

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Артезианские скважины |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Колодцы (ед.) |  | Получают воду от центрального водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (км) | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | с.Быково | 2 | 1968-2011 | 50 | 2 | 1968-2011 | 50 | 10,8 | 1968-2011 | 55 | 44 | 1968-2011 | 50 | 2 | 100 | 402 | 100 |
| 2 | с.Ровное | 1 | 1969 | 100 | 1 | 1969 | 100 | 3 | 1969 | 100 | 10 | 1969 | 100 | 3 | 100 | 101 | 100 |
| 3 | с. Отрада | 1 | 1970 | 100 | 1 | 1970 | 100 | 3 | 1970 | 100 | 14 | 1970 | 100 | 3 | 100 | 118 | 100 |
|  | Итого по МО | 4 | - | 80 | 5 | - | 80 | 16,8 | - | 85 | 68 | - | 85 | 8 | 100 | 621 | 100 |

Основные производственные показатели системы

централизованного водоснабжения МО «Быковский сельсовет»

по состоянию на 01.01.2012 г.

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Единица измерения | ## Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность водозаборов | т.куб м/сутки | 0,6 |
| 2 | Максимальное потребление воды | т.куб м/сутки | 0,1 |
| 3 | Резерв (+), дефицит (-) | т.куб м/сутки | +0,5 |
| 4 | Годовой объем подачи воды в сеть | т. куб.м | 29,0 |
| 5 | Потери воды в водопроводных сетях | т. куб.м | 11,6 |
|  |  | % | 40 |
| 6 | Объем реализации воды потребителям - всего | т. куб.м | 17,4 |
|  | - население | т. куб.м | 16,2 |
|  | - бюджетные организации | т. куб.м | 0,6 |
|  | - прочие потребители | т. куб.м | 0,6 |
| 7 | ###### Себестоимость воды | руб./куб.м | 24,65 |
| 8 | Реализационная стоимость воды |  |  |
|  | - население | руб./куб.м | 24,65 |
|  | - прочие потребители | руб./куб.м | 24,65 |

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

#### 3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

### В период с 2013 по 2022 годы в населенных пунктах муниципального образования  прогнозируется снижение численности населения.  В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 1500 кв. метров жилья (таблица 9). Застройка планируется в форме   индивидуальных  жилых домов.

В результате ввода нового жилья данный показатель в 2022 году составит 24,1 кв. м на 1 человека (таблица 14).

Естественная убыль жилфонда за период 2013-2022 годы прогнозируется в размере 1-2 % в год.

Развитие инфраструктуры социального назначения в течение 2013 – 2022 годов в поселениях муниципального образования района приведено в таблице 10.

## 3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Быковский сельсовет» в период 2013 -2022 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

- Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (15 домов общей площадью 1500 кв. м) построить 1,5 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 1,5 км воздушных линий уличного освещения (табл. 11).

- Для электроснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов бюджетной и производственной сфер предполагается построить воздушных линий электропередачи: 10 кВ – 2,0 км, 4 комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 730 кВА, 0,4 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 0,4 км воздушных линий уличного освещения (табл. 12).

- В целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривается реконструкция 3-х км сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

- Реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – ОАО МРСК Центра.

Прогноз роста численности населения в  населенных пунктах

муниципального образования «Быковский сельсовет» на 2013-2022 годах (чел.)

Таблица 8

| № п/п | Наименование населенных пунктов | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | с.Быково | 432 | 426 | 420 | 414 | 408 | 403 | 397 | 391 | 386 | 381 | 375 |
| 2 | с.Ровное | 116 | 114 | 113 | 111 | 110 | 108 | 107 | 105 | 104 | 102 | 101 |
| 3 | с.Отрада | 128 | 126 | 124 | 123 | 121 | 119 | 118 | 116 | 114 | 113 | 111 |
| 4 | д.Дарьевка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | д.Николаевка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 677 | 668 | 658 | 649 | 640 | 631 | 622 | 613 | 605 | 596 | 588 |

Прогноз строительства жилья в населенных пунктах

муниципального  образования «Быковского сельсовет»  Горшеченского района на 2013 – 2022 годах

Таблица 9

| № п/п | Наименование населенного пункта и участка застройки | Един. измер. | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | с. Быково | домов | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв.м | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | с. Отрада | домов | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  | кв.м | 200 | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 | - | - |
| 3 | с. Ровное | домов | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
|  |  | кв.м | 300 | - | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
|  | Итого по МО | домов | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|  |  | кв.м | 1500 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 |

### Прогноз строительства объектов социальной сферы  в населенных пунктах

### муниципального образования «Быковского сельсовет» Горшеченского района в 2013 – 2022 годах

Таблица 10

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ###### 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | с. Быково | ###### Пункт закупа сельскохозяйственной продукции | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ###### Центр социального обслуживания населения | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - |
| 2 | с. Отрада | ###### Центр социального обслуживания населения | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - |
| 3 | с. Ровное | ###### Центр социального обслуживания населения | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры

для обеспечения коммунальными услугами

вводимого в 2013 – 2022 годах жилья  в населенных пунктах

муниципального образования «Быковский сельсовет»

Таблица 11

| № п/п | Наименование населенного пункта | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с.Быково | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | с. Отрада | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | с. Ровное | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Итого по МО | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

### Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры

### для обеспечения коммунальными услугами

вводимых в 2013 – 2022 годах объектов социальной сферы

в населенных пунктах муниципального образования

«Быковский сельсовет»

Таблица 12

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов | Электроснабжение |  |  |  | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | ТП 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) |  |  |
| 1 | 2 | ###### 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | с. Быково | ###### Пункт закупа сельскохозяйственной продукции | 0,5 | 1/250 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | ###### Центр социального обслуживания населения | 0,5 | 1/160 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | с. Отрада | ###### Центр социального обслуживания населения | 0,5 | 1/160 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | с. Ровное | ###### Центр социального обслуживания населения | 0,5 | 1/160 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
|  | Итого по МО |  | 2,0 | 4/730 | 0,4 | 0,4 | 2,0 | 2,0 |

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах

муниципального образования «Быковский сельсовет»   на 2013-2022 годы

Таблица  13

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2012 | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие жилфонда на 31.12.2012 | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья ( кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2014(кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12 .2016(кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2018 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2020 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2022 (кв.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | с.Быково | 8440 | 168,8 | 200 | 8471,2 | 169,4 | 200 | 8501,8 | 170,0 | 200 | 8531,7 | 170,6 | 200 | 8561,1 | 171,2 | 200 | 8589,9 |
| 2 | с.Ровное | 2400 | 48 | 100 | 2452,0 | 49,0 | - | 2403,0 | 48,1 | 100 | 2454,9 | 49,1 | - | 2405,8 | 48,1 | 100 | 2457,7 |
| 3 | с.Отрада | 3180 | 63,6 | - | 3116,4 | 62,3 | 100 | 3154,1 | 63,1 | - | 3091,0 | 61,8 | 100 | 3129,2 | 62,6 | - | 3066,6 |
| 4 | д.Дарьевка | 40 | - | - | 40,0 | - | - | 40,0 | - | - | 40,0 | - | - | 40,0 | - | - | 40,0 |
|  | Итого по МО | 14060 | 280,4 | 300 | 14079,6 | 280,8 | 300 | 14098,8 | 281,2 | 300 | 14117,6 | 281,6 | 300 | 14136,1 | 281,9 | 300 | 14154,2 |

Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в населенных пунктах

муниципального образования «Быковский сельсовет»  на 2013-2022 годы

Таблица 14

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с.Быково | 8471,2 | 420 | 20,2 | 8501,8 | 408 | 20,8 | 8531,7 | 397 | 21,5 | 8561,1 | 386 | 22,2 | 8589,9 | 375 | 22,9 |
| 2 | с.Ровное | 2452,0 | 113 | 21,7 | 2403,0 | 110 | 21,9 | 2454,9 | 107 | 23,0 | 2405,8 | 104 | 23,2 | 2457,7 | 101 | 24,4 |
| 3 | с.Отрада | 3116,4 | 124 | 25,0 | 3154,1 | 121 | 26,1 | 3091,0 | 118 | 26,3 | 3129,2 | 114 | 27,4 | 3066,6 | 111 | 27,6 |
| 4 | д.Дарьевка | 40,0 | 1 | 41,1 | 40,0 | 1 | 42,3 | 40,0 | 1 | 43,5 | 40,0 | 1 | 44,8 | 40,0 | 1 | 46,1 |
|  | Итого по МО | 14079,6 | 658 | 21,4 | 14098,8 | 640 | 22,0 | 14117,6 | 622 | 22,7 | 14136,1 | 605 | 23,4 | 14154,2 | 588 | 24,1 |

### Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании Быковский сельсовет в 2013-2022 годах

Таблица 15

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с.Быково | 420 | 40 | 16800 | 405 | 45 | 18225 | 397 | 50 | 19850 | 386 | 55 | 21230 | 375 | 60 | 22500 |
| 2 | с.Ровное | 113 | 40 | 4520 | 110 | 45 | 4950 | 107 | 50 | 5350 | 104 | 55 | 5720 | 101 | 60 | 6060 |
| 3 | с.Отрада | 124 | 40 | 4960 | 121 | 45 | 5445 | 118 | 50 | 5900 | 114 | 55 | 6270 | 11 | 60 | 660 |
| 4 | д.Дарьевка | 1 | 40 | 40 | 1 | 45 | 45 | 1 | 50 | 50 | 1 | 55 | 55 | 1 | 60 | 60 |
|  | Итого по МО | 658 | 40 | 26320 | 640 | 45 | 28800 | 622 | 50 | 31100 | 605 | 55 | 33275 | 588 | 60 | 35278 |

## 3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения  МО

«Быковский сельсовет» на период 2013-2022 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

В населенных пунктах муниципального образования в период 2013-2017 годов предполагается подключить к сетевому газоснабжению в населенных пунктах муниципального образования существующий индивидуальный жилищный фонд (табл.16).

Кроме того, в населенных пунктах муниципального образования планируется подключить к сетевому газоснабжению все имеющиеся объекты социальной и производственной сферы.

Для осуществления данной задачи в период 2013-2017 годов планируется построить 17,8  км распределительных газопроводов (табл.17).

Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (15 домов общей площадью 1500 кв. м) построить 1,5 км газопровода (табл. 11).

Для газоснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов бюджетной и производственной сферы предполагается построить 2,0 км газопровода (табл.12).

### Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании Быковский сельсовет в 2013-2022 годах

Таблица 16

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | с.Быково | Индивидуальные жилые дома | дом | 70 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | 3 | 1 | - | 1 | 1 |  | - | - | - |
| 2 | с.Ровное | Индивидуальные жилые дома | дом | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | с.Отрада | Индивидуальные жилые дома | дом | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | Индивидуальные жилые дома | дом | 170 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | - | - | - |

### Прогноз строительства газопровода для подключения к сетевому газу существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании Быковский сельсовет в 2013-2022 годах

Таблица 15

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | с.Быково | Индивидуальные жилые дома | км | 7,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | км | 0,3 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - |
| 2 | с.Ровное | Индивидуальные жилые дома | км | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | км | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | с.Отрада | Индивидуальные жилые дома | км | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | км | 0,3 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | Индивидуальные жилые дома | км | 17,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | км | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - |

### Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Быковский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 16

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся газом (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с.Быково | 362 | 1000 | 362 | 408 | 1000 | 408 | 397 | 1000 | 397 | 386 | 1000 | 386 | 375 | 1000 | 375 |
| 2 | с.Ровное | - | 1000 | - | 110 | 1000 | 110 | 107 | 1000 | 107 | 104 | 1000 | 104 | 101 | 1000 | 101 |
| 3 | с.Отрада | - | 1000 | - | 121 | 1000 | 121 | 118 | 1000 | 118 | 114 | 1000 | 114 | 111 | 1000 | 111 |
| 4 | д.Дарьевка | - | 1000 | - | 1 | 1000 | 1 | 1 | 1000 | 1 | 1 | 1000 | 1 | 1 | 1000 | 1 |
|  | Итого по МО | 362 | 1000 | 362 | 640 | 1000 | 640 | 622 | 1000 | 622 | 605 | 1000 | 605 | 588 | 1000 | 588 |

## 3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения  МО

«Быковский сельсовет» на период 2013-2022 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

- Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (15 домов общей площадью 1500 кв. м) построить 1,5 км водопровода (табл. 11).

- Для водоснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов бюджетной и производственной сферы предполагается 2,0 км водопровода (табл. 12).

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию 3-и артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода;

- реконструкцию 3-и водонапорных башен;

- реконструкцию (замену) 16,8  км водопроводных сетей (табл.17).

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения

муниципального образования «Быковский сельсовет»  на 2013-2022 годы

Таблица 17

А) Артскважины

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Текущее состояние |  |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Пр-ть (м3/час) | Год ввода | Ур-нь Износа (%) | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с.Быково | 2 | 12 | 1968-11 | 50 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | с.Ровное | 1 | 6 | 1969 | 100 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | с.Отрада | 1 | 6 | 1970 | 100 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 4 | 24 | - |  | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

Б) Водонапорные башни

| № п/п | Наименование МО и населенных пунктов | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с.Быково | 2 | 1968-11 | 100 | 1 |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | с.Ровное | 1 | 1969 | 100 | 1 |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | с.Отрада | 1 | 1970 |  | 1 |  | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 4 | - | 50 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

В) Водопроводные сети

| № п/п | Наименование МО и населенных пунктов | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во (км) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с.Быково | 10,8 | 1968-11 | 50 | 10,8 | 2,7 | - | - | 2,7 | 2,7 | 2,7 | - | - | - | - |
| 2 | с.Ровное | 3,0 | 1969 | 100 | 3,0 |  | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | с.Отрада | 3,0 | 1970 | 100 | 3,0 | - | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 16,8 | - | - | 16,8 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | - | - | - | - |

### Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Быковский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 18

| № п/п | Наименование населенного пункт | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) |
| 1 | с.Быково | 402 | 24 | 9 648 | 408 | 44 | 17 966 | 397 | 44 | 17 466 | 386 | 44 | 16 981 | 375 | 44 | 16 508 |
| 2 | с.Ровное | 101 | 24 | 2 424 | 110 | 44 | 4 824 | 107 | 44 | 4 690 | 104 | 44 | 4 560 | 101 | 44 | 4 433 |
| 3 | с.Отрада | 118 | 24 | 2 832 | 121 | 44 | 5 323 | 118 | 44 | 5 175 | 114 | 44 | 5 031 | 111 | 44 | 4 891 |
| 4 | д.Дарьевка | - | 24 | - | 1 | 44 | 42 | 1 | 44 | 40 | 1 | 44 | 39 | 1 | 44 | 38 |
|  | Всего по МО | 621 | 24 | 14 904 | 640 | 44 | 28 155 | 622 | 44 | 27 372 | 605 | 44 | 26 611 | 588 | 44 | 25 871 |

## 3.5.Перспективы развития системы  санитарной очистки

## МО «Быковский сельсовет» на период 2013-2022 годов

## С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2013-2022 годов планируется строительство контейнерных площадок и создание парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

Кроме того, предполагается приобретение 3-х единиц специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке  и благоустройству.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов в МО «Быковский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 19

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от населения ( куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от предприятий и организаций ( куб. м) | Общий годовой объем вывоза ТБО ( куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 | 668 | 2,1 | 1402,8 | 350,7 | 1753,5 |
| 2 | 2014 | 658 | 2,1 | 1381,8 | 345,5 | 1727,3 |
| 3 | 2015 | 649 | 2,2 | 1427,8 | 357,0 | 1784,8 |
| 4 | 2016 | 640 | 2,2 | 1408,0 | 352,0 | 1760,0 |
| 5 | 2017 | 631 | 2,3 | 1451,3 | 362,8 | 1814,1 |
| 6 | 2018 | 622 | 2,3 | 1430,6 | 357,7 | 1788,3 |
| 7 | 2019 | 613 | 2,4 | 1471,2 | 367,8 | 1839,0 |
| 8 | 2020 | 605 | 2,4 | 1452,0 | 363,0 | 1815,0 |
| 9 | 2021 | 596 | 2,5 | 1490,0 | 372,5 | 1862,5 |
| 10 | 2022 | 588 | 2,5 | 1470,0 | 367,5 | 1837,5 |

Прогноз вывоза жидких бытовых отходов в МО

«Быковский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 20

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (тыс. чел). | Норматив накопления ЖБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от населения (тыс. куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от предприятий и организаций (тыс. куб. м) | Общий годовой объем вывоза ЖБО (тыс. куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 | 668 | 2,2 | 1469,6 | 367,4 | 1837,0 |
| 2 | 2014 | 658 | 2,4 | 1579,2 | 394,8 | 1974,0 |
| 3 | 2015 | 649 | 2,6 | 1687,4 | 421,9 | 2109,3 |
| 4 | 2016 | 640 | 2,8 | 1792,0 | 448,0 | 2240,0 |
| 5 | 2017 | 631 | 3,0 | 1893,0 | 473,3 | 2366,3 |
| 6 | 2018 | 622 | 3,2 | 1990,4 | 497,6 | 2488,0 |
| 7 | 2019 | 613 | 3,4 | 2084,2 | 521,1 | 2605,3 |
| 8 | 2020 | 605 | 3,6 | 2178,0 | 544,5 | 2722,5 |
| 9 | 2021 | 596 | 3,8 | 2264,8 | 566,2 | 2831,0 |
| 10 | 2022 | 588 | 4,0 | 2352,0 | 588,0 | 2940,0 |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО

и санитарной очистке  муниципального образования «Быковский сельсовет»

Таблица 21

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Контейнерные машины | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Тракторные тележки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Ассенизационные машины | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м |  |  | 7 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 6 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Раздел 4. Целевые показатели Программы (с нарастающим итогом)

Таблица 23

| № п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы | Ед. изм. | Годы реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 0,2 |  | 0,1 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,1 | 0,2 |
| 2 | Количество построенных подстанций | ед. | - | - | 1 | - |  | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 3 | Количество построенного газопровода | км | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,2 |  | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,2 |
| 5 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | 1 | - | 1 | - |  | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 6 | Количество построенного водопровода | км. | 3,8 | 3,9 | 4,3 | 3,8 |  | 3,1 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,2 |
| 7 | Количество реконструированного водопровода | км. | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 2,7 |  | 2,7 | 2,7 | - | - | - | - |
| 8 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 50,0 | 60,0 | 80,0 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -водоснабжения |  | 85 | 95 | 97 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 100 | 200 | 100 | 200 |  | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 100 | 200 | 100 | 200 |  | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 |
|  | -водоснабжения |  | 100 | 200 | 100 | 200 |  | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 |
| 10 | Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроэнергии, |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - сетевого газа, |  | 0,0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - воды |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |  | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 11 | Объем привлеченных инвестиций на развитие объектов водоснабжения. | млн.руб. | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 2,9 | 2,8 |  | 3,4 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения, | % | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 |  | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 |
|  | - сетевого газоснабжения, | % | - | 0,0 | 2 | 4 | 6 |  | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|  | - вододоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 |  | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |
| 13 | Уровень потерь коммунальной продукции (воды). | % | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 |  | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем дополнительного строительства воздушных ЛЭП-0,4 кВ.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предусматривается его инвестиционными программами.

В связи с планируемым подключением к сетевому газоснабжению населенных пунктов муниципального образования «Быковский сельсовет» в рамках Программы газификации Горшеченского района Курской области предполагается  реализация  мероприятий по разработке проектно-сметной документации и приобретению необходимого оборудования, а также проведение строительства уличных сетей газоснабжения в населенных пунктах МО. Общая протяженность вводимых в период реализации Программы  сетей газопровода в населенных пунктах МО составит 21,3 км.

В связи с этим планируется комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселениях (населенных пунктах) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

В период реализации Программы в поселениях района предполагается провести полную реконструкцию сооружений водоснабжения.

Намечается организация сбора и вывоза на районный полигон  ТБО  и  промышленных отходов, накапливаемых в МО.

Программой предусматривается организация работы  МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Программой предполагается создание технического парка для  обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной  уборки  улиц  населенных пунктов муниципального образования.

Таблица 24

## Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Быковский сельсовет» 2013 – 2022 годы ( в ценах 2012 года)

- Электроснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в с.Быково | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 1,0 км Уличн. освещение- 1,0 км | 1,0 0,5 Итого-1,5 | 2013-2022 | Обеспечение электроэнергией 10 домов (1000 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Отрада | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 0,2 км Уличн. освещение-0,2 км | 0,2 0,1 Итого-0,3 | 2016-2020 | Обеспечение электроэнергией 2 домов (200 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 3 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Ровное | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 0,3 км Уличн. освещение-0,3 км | 0,3 0,15 Итого-0,45 | 2014-2022 | Обеспечение электроэнергией 3 домов (300 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 4 | Строительство центра закупа сельхозпродукции с магазином в с. Быково | Электроснабжение | ВЛ-10 кВ – 0,5 км КТП 10/0,4 кВ 250 кВА ВЛ-0,4 кВ – 0,1км Уличн. освещение-0,1 км | 0,5 0,5 0,1 0,05 Итого-1,15 | 2015 | Обеспечение электроэнергией | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 5 | Строительство центра социального обслуживания населения в с. Быково | Электроснабжение | ВЛ-10 кВ – 0,5 км КТП 10/0,4 кВ 160 кВА ВЛ-0,4 кВ – 0,1км Уличн. освещение-0,1 км | 0,5 0,35 0,1 0,05 Итого-1,0 | 2018 | Обеспечение электроэнергией | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 6 | Строительство центра социального обслуживания населения в с. Отрада | Электроснабжение | ВЛ-10 кВ – 0,5 км КТП 10/0,4 кВ 160 кВА ВЛ-0,4 кВ – 0,1км Уличн. освещение-0,1 км | 0,5 0,35 0,1 0,05 Итого-1,0 | 2019 | Обеспечение электроэнергией | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | Строительство центра социального обслуживания населения в с. Ровное | Электроснабжение | ВЛ-10 кВ – 0,5 км КТП 10/0,4 кВ 160 кВА ВЛ-0,4 кВ – 0,1км Уличн. освещение-0,1 км | 0,5 0,35 0,1 0,05 Итого-1,0 | 2020 | Обеспечение электроэнергией | 2022 | 2022 | Средства бюджета |
| 8 | Реконструкция сетей уличного освещения |  | Уличное освещение-3 км | 1,5 | 2013-2022 | Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию | 2013-2022 | 2013-2022 | Средства бюджета |
|  | Итого |  |  | 7,9 |  |  |  |  |  |

- Газоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Газоснабжение с. Быково | Обеспечение сетевым газом населения | Распределительный газопровод – 7,3 км | 7,3 | 2013-2017 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2017 | 2022 | Средства бюджета |
| 2 | Газоснабжение д. с. Ровное | Обеспечение сетевым газом населения | Распределительный газопровод – 5,2 км | 5,2 | 2016-2017 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2017 | 2022 | Средства бюджета |
| 3 | Газоснабжение с. Отрада | Обеспечение сетевым газом населения | Распределительный газопровод – 5,3 км | 5,3 | 2013-2017 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2017 | 2022 | Средства бюджета |
| 4 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Быково | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод – 1,0 км | 1,0 | 2013-2022 | Обеспечение газом 10 домов (1000 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 5 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Отрада | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод – 0,2 км | 0,2 | 2016-2020 | Обеспечение газом 2 домов (200 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 6 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Ровное | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод – 0,3 км | 0,3 | 2014-2022 | Обеспечение газом 3 домов (300 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 7 | Строительство центра закупа сельхозпродукции с магазином в с. Быково | Газоснабжение | Распределительный газопровод – 0,5 км | 0,5 | 2015 | Обеспечение газом | 2015 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 8 | Строительство центра социального обслуживания населения в с. Быково | Газоснабжение | Распределительный газопровод – 0,5 км | 0,5 | 2018 | Обеспечение газом | 2021 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | Строительство центра социального обслуживания населения в с. Отрада | Газоснабжение | Распределительный газопровод – 0,5 км | 0,5 | 2019 | Обеспечение газом | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 10 | Строительство центра социального обслуживания населения в с. Ровное | Газоснабжение | Распределительный газопровод – 0,5 км | 0,5 | 2020 | Обеспечение газом | 2022 | 2022 | Средства бюджета |
|  | Итого |  |  | 21,3 |  |  |  |  |  |

- Водоснабжение

| № п/п | ## Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в с.Быково | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод – 1,0 км | 1,0 | 2013-2022 | Обеспечение водой 10 домов (1000 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Отрада | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод – 0,2 км | 0,2 | 2016-2020 | Обеспечение водой 2 домов (200 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 3 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Ровное | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод – 0,3 км | 0,3 | 2014-2022 | Обеспечение водой 3 домов (300 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 4 | Строительство центра закупа сельхозпродукции с магазином в с. Быково | Водоснабжение | Водопровод – 0,5 км | 0,5 | 2015 | Обеспечение водой | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 5 | Строительство центра социального обслуживания населения в с. Быково | Водоснабжение | Водопровод – 0,5 км | 0,5 | 2018 | Обеспечение водой | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 6 | Строительство центра социального обслуживания населения в с. Отрада | Водоснабжение | Водопровод – 0,5 км | 0,5 | 2019 | Обеспечение водой | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 7 | Строительство центра социального обслуживания населения в с. Ровное | Водоснабжение | Водопровод – 0,5 км | 0,5 | 2020 | Обеспечение водой | 2022 | 2022 | Средства бюджета |
| 8 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | Водоснабжение | Артскважины – 3 ед. Водонапорные башни – 3 ед. Водопроводные сети – 16,8 км | 1,5 1,5 16,8 Итого-19,8 | 2013-2018 | Повышение надежности работы системы, снижение эксплуатационных затрат, улучшение качества коммунальной услуги | 2022 | 2022 | Инвестиционная программа Бюджет |
|  | Итого |  |  | 23,3 |  |  |  |  |  |

- Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | 0,02 | 2013 | Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2013 | 2013 | Инвестиционная программа |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -20 ед. | 0,2 | 2013-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2013 | 2022 | Инвестиционная программа |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок 12 ед. | 0,48 | 2013-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2013 | 2022 | Инвестиционная программа |
| 4 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТБО – 3 ед. | 2,0 | 2013-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2013 | 2022 | Инвестиционная программа |
| 5 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Ликвидация стихийных свалок на территории МО |  | 0,2 | 2013 | Улучшение санитарного состояния территории города | 2013 | 2013 | Бюджет |
|  | Итого |  |  | 2,9 |  |  |  |  |  |

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2013 - 2022 годы составляет 55400 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 24 и25.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2013 - 2022 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Быковский сельсовет» на 2013-2022 годы (млн.р.)

Таблица 24

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы – застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 7,9 | 3,0 | 2,25 | 1,5 | 1,15 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 21,3 | 19,3 | 1,5 | - | 0,5 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 23,3 | 1,5 | 1,5 | 19,8 | 0,5 |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО | 2,9 | 0,22 | - | 2,68 | - |
|  | Всего по Программе | 55,4 | 24,02 | 5,25 | 23,98 | 2,15 |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Быковский сельсовет» на 2013- 2022 годы (млн.р.)

Таблица 25

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 7,9 | 0,3 | 0,45 | 1,45 | 0,45 | 0,3 | 1,45 | 1,3 | 1,45 | 0,3 | 0,45 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 21,3 | 3,8 | 3,9 | 4,3 | 3,9 | 3,1 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,2 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 23,3 | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 2,9 | 2,8 | 3,4 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,2 |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО | 2,9 | 0,62 | 0,1 | 0,1 | 1,06 | 0,16 | 0,16 | 0,7 | - | - | - |
|  | Всего по Программе | 55,4 | 8,52 | 8,65 | 10,45 | 8,31 | 6,36 | 5,71 | 3,2 | 2,85 | 0,5 | 0,85 |

Раздел 7. Управление Программой

Администрация муниципального образования «Быковский сельсовет» – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

#### План-график

реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

## МО  «Быковский сельсовет» Горшеченского района Курской области на 2013 – 2022 годы

1.Электроснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в с. Быково | млн.р | 1,5 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Администрация МО Застройщик ОАО МРСК Центра |
| 1.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 1.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| 2 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в с. Отрада | млн.р | 0,3 | - | - | - | 0,15 | - | - | - | 0,15 | - | - |  |
| 2.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,2 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
| 2.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,2 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | 0,05 | - | - | - | 0,05 | - | - |  |
| 3 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в с. Ровное | млн.р | 0,45 | - | 0,15 | - | - | - | 0,15 | - | - | - | 0,15 |  |
| 3.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,3 | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,3 | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 |  |
| 3.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,3 | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,15 | - | 0,05 | - | - | - | 0,05 | - | - | - | 0,05 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4 | ###### Электроснабжение пункта закупа сельхозпродукции с магазином в с. Быково | млн.р | 1,15 | - | - | 1,15 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.1 | ###### Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.2 | Стр-во КТП 10/0,4 кВ 250 кВА | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.3 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.4 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | ###### Электроснабжение центра социального обслуживания населения с. Быково | млн.р | 1,0 | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - |  |
| 5.1 | ###### Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
| 5.2 | Стр-во КТП 10/0,4 кВ 160 кВА | ед. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,35 | - | - | - | - | - | 0,35 | - | - | - | - |  |
| 5.3 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
| 5.4 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - |  |
| 6 | ###### Электроснабжение центра социального обслуживания населения с. Отрада | млн.р | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - |  |
| 6.1 | ###### Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
| 6.2 | Стр-во КТП 10/0,4 кВ 160 кВА | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,35 | - | - | - | - | - | - | 0,35 | - | - | - |  |
| 6.3 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 6.4 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - |  |
| 7 | ###### Электроснабжение центра социального обслуживания населения с. Ровное | млн.р | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - |  |
| 7.1 | ###### Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - |  |
| 7.2 | Стр-во КТП 10/0,4 кВ 160 кВА | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - | 0,35 | - | - |  |
| 7.3 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
| 7.4 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - |  |
| 8. | ###### Реконструкция линий уличного освещения | км | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Администрация МО МРСК Центра |
|  |  | млн.р | 1,5 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
|  | Итого |  | 7,9 | 0,3 | 0,45 | 1,45 | 0,45 | 0,3 | 1,45 | 1,3 | 1,45 | 0,3 | 0,45 |  |

2. Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Газоснабжение с. Быково | млн.р | 7,3 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,0 | - | - | - | - | - | Администрация МО |
| 1.1 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 7,3 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,0 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 7,3 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,0 | - | - | - | - | - |  |
| 2 | ###### Газоснабжение с. Ровное | млн.р | 5,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |  |
| 2.1 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 5,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 5,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |  |
| 3 | ###### Газоснабжение с. Отрада | млн.р | 5,3 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | - | - | - | - | - |  |
| 3.1 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 5,3 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 5,3 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | - | - | - | - | - |  |
| 4 | ###### Строительство газопровода для подключения вводимых объектов жилья и социальной сферы | млн.р | 3,5 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,2 |  |
| 4.1 | ###### Жилые дома в с. Быково | км | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 4.2 | ###### Жилые дома в с. Отрада | км | 0,2 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
| 4.3 | ###### Жилые дома в с. Ровное | км | 0,3 | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,3 | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 |  |
| 4.4 | Пункт закупа сельхозпродукции с магазином в с.Быково | км | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.5 | Центр социального обслуживания населения в с. Быково | км | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.6 | Центр социального обслуживания населения в с. Отрада | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
| 4.7 | Центр социального обслуживания населения в с. Ровное | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - |  |
|  | Итого |  | 21,3 | 3,8 | 3,9 | 4,3 | 3,9 | 3,1 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,2 |  |

3. Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Строительство водопровода для подключения вводимых объектов жилья и социальной сферы | млн.р | 3,5 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | Администрация МО Застройщик |
| 1.1 | Жилые дома в с. Быково | км | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 1.2 | Жилые дома в с. Отрада | км | 0,2 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
| 1.3 | Жилые дома в с. Ровное | км | 0,3 | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,3 | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 |  |
| 1.4 | Пункт закупа сельхозпродукции с магазином в с.Быково | км | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5 | Центр социального обслуживания населения в с. Быково | км | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
| 1.6 | Центр социального обслуживания населения в с. Отрада | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
| 1.7 | Центр социального обслуживания населения в с. Ровное | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - |  |
| 2. | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | млн.р | 19,8 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  |  |  |  | Администрация МО |
| 2.1 | Артезианские скважины | ед. | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2 | Водонапорные башни | ед. | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3 | Сети водопровода | км | 16,8 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 16,8 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | - | - | - | - |  |
|  | Итого |  | 23,3 | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 2,9 | 2,8 | 3,4 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,2 |  |

4.Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф. ед./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответствен-ный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | млн.р. | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО |
| 2 | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м | ед. | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р. | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок | ед. | 12 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р. | 0,48 | - | - | - | 0,16 | 0,16 | 0,16 | - | - | - | - |  |
| 4 | Приобретение специальной автотрактоной техники по сбору и вывозу ТБО | км | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | 0,5 | - | - | 0,8 | - | - | 0,7 | - | - | - |  |
| 5 | Ликвидация стихийных свалок на территории города | млн.р | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ### Итого | млн.р. | 2,9 | 0,62 | 0,1 | 0,1 | 1,06 | 0,16 | 0,16 | 0,7 | - | - |  |  |