**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БЫКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ГОРШЕЧЕНСКОГО РАЙОНА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 28 от 14.05.2021г**

**О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях сельсовета**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях создания условий для забора воды из источников наружного водоснабжения и обеспечения доступа к источникам водоснабжения, используемым для пожаротушения на территории Быковского сельсовета Горшеченского района Курской области:

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Быковского сельсовета Горшеченского района Курской области согласно приложению.

 2. Проводить два раза в год инвентаризацию всех источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Быковского сельсовета независимо от их ведомственной принадлежности и организационно - правовой формы, результаты инвентаризации оформлять актом.

 3. Администрации Быковского сельсовета Горшеченского района, а также собственникам всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения (по согласованию):

 3.1.Принимать немедленные меры по устранению выявленных, в ходе проведённой инвентаризации, неисправностей противопожарного водоснабжения.

 3.2. Производить своевременную очистку люков пожарных водоемов, гидрантов от грязи, льда и снега.

 4. Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории Быковского сельсовета Горшеченского района определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

 5. Рекомендовать руководителям коммунальных служб в случае проведения ремонтных работ на проезжей части дорог, а также на проездах и подъездах к зданиям повышенной этажности и зданиям с массовым пребыванием людей в обязательном порядке информировать подразделения пожарной охраны о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ или по другим причинам, предусмотрев при этом компенсирующие мероприятия по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники в случае пожара.

 6. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации Быковского сельсовета Горшеченского района в сети Интернет.

Глава Быковского сельсовета

Горшеченского района Г.Н. Мартынова

Приложение№1
к постановлению администрации

 Быковского сельсовета

Горшеченского района

Курской области
от 14.05.2021 года № 28

 **ПРАВИЛА**

 **учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Быковского сельсовета Горшеченского района Курской области**

 **1. Общие положения**

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Быковского сельсовета Горшеченского района Курской области и обязательны для исполнения организациями водопроводного хозяйства, обслуживающими населённые пункты, а также всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение - хозяйственно – питьевой водопровод с расположенными на нём пожарными гидрантами, пожарные водоёмы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт абонент, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

**2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения**

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.

2.3. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд.

2.4. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

**3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.**

3.1. Абоненты, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно - правовой формы, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенний (с 1 мая) и осенний (с 1 ноября) периоды.

3.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

- состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;

- работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

- работоспособность сливного устройства;

- наличие крышки гидранта.

3.5. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.6. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

**4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения**

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения распоряжением Администрации Быковского сельсовета Горшеченского района создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления Быковского сельсовета Горшеченского района и органа государственного пожарного надзора, организации водопроводного хозяйства, абоненты.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов),

- строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.5. Все гидранты проверяются на водоотдачу.

4.6. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

**5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.**

5.1. Абоненты, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

5.2. Заблаговременно, за сутки до отключения пожарных гидрантов для проведения ремонта или реконструкции, абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить администрацию Быковского сельсовета Горшеченского района Курской области и подразделения местной пожарной охраны о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

**6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.**

6.1. Ежегодно в октябре - ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев и гидрантов;

- проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

- осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.
6.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.

Приложение №2
к постановлению администрации

 Быковского сельсовета

Горшеченского района

Курской области
от 14.05.2021 года № 28

**Перечень источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного водоснабжения на территории Быковского сельсовета Горшеченского района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Населенный пункт | Адрес водоисточника | Наименование водоисточника |
| 1 | с. Быково | ул. Колхозная д.16 | Пожарный гидрант  |
| 2 | с. Быково | ул. Молодежная д. 5 | Пожарный гидрант  |
| 3 | с. Быково | ул. Строительная д.6 | Пожарный гидрант |
| 4 | с. Быково | ул. Школьная д.2 | Пожарный гидрант |
| 5 | с. Быково | ул. Школьная д.44 | Пожарный гидрант |
| 6 | с. Быково | ул. Лесная д. 5 | Пожарный гидрант |
| 7 | с. Быково | ул. Лесная д. 10 | Пожарный гидрант |
| 8 | с. Быково | ул. Лесная д.20 | Пожарный гидрант |
| 9 | с. Быково | ул. Лесная д. 24 | Пожарный гидрант |
| 10 | с. Быково | ул. Садовая д. 1 | Пожарный гидрант |
| 11 | с. Быково | ул. Садовая д. 17 | Пожарный гидрант |
| 12 | с. Быково | ул. Школьная д.36 | Пожарный гидрант |
| 13 | с. Быково | ул. Школьная д. 26 | Пожарный гидрант |
| 14 | с. Быково | ул. Школьная д. 21 | Пожарный гидрант |
| 15 | с. Быково | ул. Школьная д. 38 | Пожарный гидрант |
| 16 | с. Быково  | ул. Колхозная д. 4 | Пожарный гидрант |
| 17 | с. Быково | ул. Школьная | 2 емкости |
| 18 | с. Быково | ул. Колхозная | 1 емкость |